柯桥区妇幼保健院净化设备维保费用由维保费用和耗材费用两部分组成：

第一部分：人工及低值耗材（未在耗材清单上）费用

第二部分：耗材费用，按附表清单报价。
耗材（报价表）
	耗材品名
	尺寸型号
	数量/个
	更换

频次
	一年更换量

（预估）
	单价
	合价

	初效过滤器
	594*594*95
	17
	6
	102
	
	

	初效过滤器
	289*594*95
	2
	6
	12
	
	

	中效过滤器
	592*592*534
	17
	4
	68
	
	

	中效过滤器
	287*592*534
	2
	4
	8
	
	

	初效过滤器
	594*594*95
	9
	4
	36
	
	

	初效过滤器
	490*594*95
	9
	4
	36
	
	

	初效过滤器
	289*594*95
	8
	4
	32
	
	

	初效过滤器
	595*595*46
	4
	4
	16
	
	

	初效过滤器
	493*595*46
	1
	4
	4
	
	

	初效过滤器
	290*595*46
	5
	4
	20
	
	

	中效过滤器
	592*592*534
	8
	2
	16
	
	

	中效过滤器
	592*490*534
	10
	2
	20
	
	

	中效过滤器
	287*592*534
	8
	2
	16
	
	

	中效过滤器
	595*590*381
	2
	2
	4
	
	

	中效过滤器
	592*592*381
	2
	2
	4
	
	

	中效过滤器
	490*592*381
	1
	2
	2
	
	

	中效过滤器
	287*592*381
	5
	2
	10
	
	

	亚高效过滤器
	592*592*292
	17
	1
	17
	
	

	亚高效过滤器
	592*287*292
	2
	1
	2
	
	

	回风中效板式过滤器
	73*33*2   
	1
	6
	6
	
	

	回风中效板式过滤器
	83*34*2  
	34
	6
	204
	
	

	回风中效板式过滤器
	43*23*2  
	39
	6
	234
	
	

	回风中效板式过滤器
	53*53*2  
	30
	6
	180
	
	

	回风中效板式过滤器
	43*34*2 
	15
	6
	90
	
	

	回风中效板式过滤器
	102*34*2 
	12
	6
	72
	
	

	回风中效板式过滤器
	53*23*2 
	10
	6
	60
	
	

	回风中效板式过滤器
	83*23*2
	4
	6
	24
	
	

	黑色阻尼网
	70*31
	1
	1
	1
	
	

	黑色阻尼网
	80*31  
	34
	1
	34
	
	

	黑色阻尼网
	40*20 
	39
	1
	39
	
	

	黑色阻尼网
	50*50
	30
	1
	30
	
	

	黑色阻尼网
	40*31
	15
	1
	15
	
	

	黑色阻尼网
	100*31*0.5
	12
	1
	12
	
	

	黑色阻尼网
	50*20
	10
	1
	10
	
	

	黑色阻尼网
	80*20
	4
	1
	4
	
	

	黑色阻尼网
	33*25*0.5
	6
	1
	6
	
	

	黑色阻尼网
	18*13*0.5
	8
	1
	8
	
	

	黑色阻尼网
	43*32.5*0.5
	6
	1
	6
	
	

	加湿桶
	46KG
	4
	1
	4
	
	

	加湿桶
	23KG
	2
	1
	2
	
	

	加湿桶
	15KG
	5
	1
	5
	
	

	高效过滤器
	金国375*1110*70
	4
	3年/次
	4
	
	

	高效过滤器
	金国700*1110*70
	4
	3年/次
	4
	
	

	高效过滤器
	金国500*1310*70
	4
	3年/次
	4
	
	

	高效过滤器
	金国375*1310*70
	4
	3年/次
	4
	
	

	高效过滤器
	金国510*765*70
	28
	3年/次
	28
	
	

	高效过滤器
	金国570*610*70
	28
	3年/次
	28
	
	

	高效过滤器
	金国320*320*220
	51
	3年/次
	51
	
	

	高效过滤器
	金国484*484*220
	63
	3年/次
	63
	
	

	高效过滤器更换检测费
	
	
	3年/次
	
	
	


