空调设备明细:

| 区域 | 功能 | 空调形式 | 数量 | 加装设备型号 | 设备 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼门诊医技楼1楼 | 输液大厅 | 柜式空气处理器12000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 公共走道 | 柜式空气处理器15000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 柜式空气处理器 8000m3/h | 2台 |  |  |  |  |
|  | 大厅 | 柜式空气处理器25000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 儿科门诊 | 柜式空气处理器15000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 影像科候诊 | 柜式空气处理器12000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 西药房 | 柜式空气处理器 8000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
| 1#楼门诊医技楼2楼 | 公共走道 | 柜式空气处理器15000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 柜式空气处理器20000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 柜式空气处理器12000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 中医门诊 | 柜式空气处理器 8000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 妇科门诊 | 柜式空气处理器25000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
| 1#楼门诊医技楼3楼 | 公共走道 | 柜式空气处理器12000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 柜式空气处理器20000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 产科门诊 | 柜式空气处理器25000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 功能检查门诊 | 柜式空气处理器12000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
| 1#楼门诊医技楼3楼 | 公共走道 | 柜式空气处理器15000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 柜式空气处理器20000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 柜式空气处理器25000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 儿童保健 | 柜式空气处理器20000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 产科门诊 | 柜式空气处理器30000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
| 1#楼门诊医技楼4楼 | 儿童保健 | 柜式空气处理器20000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 公共走道 | 柜式空气处理器15000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 柜式空气处理器25000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 妇科、产科保健门诊；小儿科门诊 | 柜式空气处理器30000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
| 行政楼 | 家属餐厅 | 柜式空气处理器10000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 职工餐厅 | 柜式空气处理器18000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  | 报告厅 | 柜式空气处理器18000m3/h | 1台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总计 |  |