加装电梯项目要求

| 序号 | 名称 | 内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯设备及安装 | 额定载重：800KG 层站门：4/4/4 额定速度：1.0m/s |  |
| 2 | 钢架井道 | 钢架高度：20米 井道外覆盖材料：铝板+玻璃 钢材型号：Q235b |  |
| 3 | 电梯加装基坑工程 | 土建施工，连廊、门洞等修补 |  |
| 合计金额： |  |  |  |
| 选配 | 智能管理系统 | 人脸识别系统 访客二维码 智能缴费系统 |  |
| 选配 | EUPS设备 | 停电应急平层保护装置 |  |
| 选配 | 智能语音选层 | 语音控制系统 |  |
| 选配 | 轿厢人性化系统 | 阻尼式安全座椅 |  |
| 选配 | 土建附加工程 | 绿化及道路改造 |  |
| 备注： - 总价为1-3项内容的费用，不含选配内容； - 电梯免保2年 |  |  |  |

技术方案请尽量详细，包含：施工项目、各项目明细报价、图纸、产品主要技术规格及配置等