| 序号 | 名称 | 数量 | 清洗要求 | 单价 元/台 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊式新风空调机组 | 7台 | 一年两次 |  |  | 空调清洗须进行第三方检测，清洗要求符合疾控中心要求。检测单位具备相应检测资质。 |
| 2 | 立式落地安装新风空调机组 | 18台 | 一年两次 |  |  |  |
| 3 | 卧式落地安装空调机组 | 27台 | 一年两次 |  |  |  |
| 4 | 嵌入式两面出风风机盘管 | 90台 | 一年两次 |  |  |  |
| 5 | 高静压型卧式暗式风机盘管 | 719台 | 一年两次 |  |  |  |
| 6 | VRV空调内机 | 183台 | 一年两次 |  |  |  |
| 7 | 空调新风机 | 7台 | 一年两次 |  |  |  |
| 8 | 天花板内置风管式空调室内机 | 62台 | 一年两次 |  |  |  |
| 9 | 风口/散流器 | 502台 | 一年两次 |  |  |  |
| 10 | 140T生活水箱 | 1只 | 一年清洗两次 |  |  |  |
| 11 | 方形横流式冷却塔 | 5台 | 一年清洗两次 |  |  |  |
| 12 | 风管 | 16852m² | 一年清洗两次 | 元/m² |  |  |
| 13 | 140T生活水箱检测费 | 2次/年 | 一年两次均需进行检测并提供第三方检测合格的检测报告 |  |  | 检测单位需具备相应检测资质 |
| 14 | 空调系统检测费 | 1次/年 | 符合绍兴市疾控中心要求 |  |  |  |
| 15 | 初效更换 | 1批 |  |  |  |  |
| 16 | 中效更换 | 1批 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |

绍兴市柯桥区妇幼保健院中央空调清洗内容及要求清单