常用材料配件清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟感 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 2 | 温感 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 3 | 手报 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 4 | 消报 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 5 | 声光 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 6 | 输入模块 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 7 | 控制模块 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 8 | 广播模块 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 9 | 隔离模块 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 10 | 消防广播 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 消防电话分机 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 12 | 消防电话接口 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 | 回路板维修 |  | 回路 |  | 1 |  |  |
| 14 | 回路板增加 |  | 回路 |  | 双回路 |  |  |
| 15 | 电源板维修 |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 16 | 电源板增加 |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 17 | 500W消防广播功放 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 18 | 消防电话主机 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 19 | 多线控制板 |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防箱门 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 消防箱 |  |  | 套 | 1 |  | 含贴纸 |
| 3 | 消防箱上玻璃 |  |  | 块 | 1 |  | 含贴纸 |
| 4 | 消防箱下玻璃 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器 | 4kg |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 干粉灭火器 | 3kg |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 冲装干粉 |  |  | kg | 1 |  |  |
| 8 | 灭火器箱 | 4kg |  | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 灭火器箱 | 3kg |  | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 灭火器箱玻璃 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 11 | 消火栓栓头 | DN65 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 水带 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 水枪 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 自救式卷盘 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 压力表 |  |  | 个 | 1 |  | 含表弯 |
| 16 | 电接点压力表 |  |  | 个 | 1 |  | 含表弯 |
| 17 | 室外消防栓 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 明杆弹性座封闸阀 | DN150 |  | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 明杆弹性座封闸阀 | DN100 |  | 个 | 1 |  |  |
| 三、 | 喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋头（下垂型） | 68度 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 喷淋头（下垂型） | 68度 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 喷淋头（直立型） | 普通 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 喷淋头（下垂型） | 普通 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 喷淋头移位 | 普通 |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 湿式报警阀 | DN100 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 湿式报警阀 | DN150 |  | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 湿式报警阀 | DN200 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 信号蝶阀 | DN150 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 信号蝶阀 | DN200 |  | 个 | 1 |  |  |
| 四、 | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火阀 | 68℃ |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 执行机构 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 软接头 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 排烟风口 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 五、 | 消防泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明杆弹性座封闸阀 | DN100 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 明杆弹性座封闸阀 | DN80 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 明杆弹性座封闸阀 | DN65 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 可曲饶橡胶管接头 | KXT-IIIDN150 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 喷淋泄压阀 | DN150 |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 消防泄压阀 | DN100 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 浮球阀 | DN100 |  | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 止回阀 | DN50 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 止回阀 | DN25 |  | 个 | 1 |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 增设应急照明灯 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 集中型应急照明 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 火灾显示盘 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 消防箱贴纸 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 闭门器 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 防火卷帘门控制箱电瓶 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 卷帘门控制箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 卷帘门电机 |  |  | 个 | 1 |  |  |