| 序号 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊自动扶梯 EXXFT 1000mm/30° H=5.1m | 2 |
| 2 | 门诊自动扶梯 EXXFT 1000mm/30° H=4.5m | 4 |
| 3 | 门诊楼有机能源再生医梯兼 无障碍电梯 EXXBJ 1600kg 1.0m/s 5/5/5 | 2 |
| 4 | 门诊楼有机房货梯 EXXHJ 1000kg 0.5m/s 4/4/4 | 1 |
| 5 | 门诊楼有机房货梯 EXXHJ 1000kg 0.5m/s 3/3/3 | 1 |
| 6 | 门诊楼有机房货梯（污梯） EXXHJ 2000kg 0.5m/s 4/4/4 | 1 |
| 7 | 门诊楼无机房杂物梯 EXXZJ（W） 200KG 0.4m/s 4/4/4 | 1 |
| 8 | 住院部 有机房担架客梯（兼无障碍） EXXKJ 1000kg 1.75m/s 13/13/13 | 1 |
| 9 | 住院部 有机房担架客梯（兼无障碍） EXXKJ 1000kg 1.75m/s 12/12/12 | 1 |
| 10 | 住院部有机房能源再生医用电梯（兼无障碍兼消防） EXXBJ 1600kg 1.75m/s 13/13/13 | 1 |
| 11 | 住院部有机房能源再生医用电梯（兼无障碍兼消防） EXXBJ 1600kg 1.75m/s 13/13/13 | 1 |
| 12 | 住院部有机房能源再生医用电梯兼无障碍 EXXBJ 1600kg 1.75m/s 12/12/12 | 1 |
| 13 | 住院部有机房客梯 EXXKJ 1000kg 1.75m/s 13/13/13 | 1 |
| 14 | 住院部有机房担架客梯（带消防功能） EXXKJ 1000kg 1.75m/s 13/13/13 | 1 |
| 15 | 住院部无机房客梯 EXXKJ(W) 400kg 1.0m/s 12/11/11 | 1 |
| 16 | 行政楼有机房客梯兼无障碍 EXXKJ 1000kg 1.0m/s 5/5/5 | 2 |
| 17 | 行政楼有机房货梯 EXXHJ 1000kg 1.0m/s 3/3/3 | 2 |
| 18 | 后勤综合楼有机房客梯 EXXKJ 1000kg 1.5m/s 5/5/5 | 2 |