| 序号 | 样品位置与名称 | 检 测 指标 | 检测 频率 | 点位数量（个） | 频次 | 合计次数/年 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站总排口废水 | CODcr | 每周 | 1 | 1 | 52 |  |  |
| 2 |  | 悬浮物SS |  |  |  | 52 |  |  |
| 3 |  | 粪大肠菌群 | 每月 |  |  | 12 |  |  |
| 4 |  | 银 |  |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  | PH值 |  |  |  | 12 |  |  |
| 6 |  | 氨氮 |  |  |  | 12 |  |  |
| 7 |  | 余氯 |  |  |  | 12 |  |  |
| 8 |  | BOD5 |  |  |  | 12 |  |  |
| 9 |  | 石油类 |  |  |  | 12 |  |  |
| 10 |  | 铅 |  |  |  | 12 |  |  |
| 11 |  | 挥发酚 |  |  |  | 12 |  |  |
| 12 |  | 色度 |  |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  | 动植物油 |  |  |  | 12 |  |  |
| 14 |  | 总氰化物 |  |  |  | 12 |  |  |
| 15 |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  | 12 |  |  |
| 16 |  | 汞 |  |  |  | 12 |  |  |
| 17 |  | 镉 |  |  |  | 12 |  |  |
| 18 |  | 铬 |  |  |  | 12 |  |  |
| 19 |  | 六价铬 |  |  |  | 12 |  |  |
| 20 |  | 砷 |  |  |  | 12 |  |  |
| 21 |  | 沙门氏菌 | 每季度 |  |  | 4 |  |  |
| 22 |  | 志贺氏菌 | 每半年 |  |  | 2 |  |  |
| 23 | 污水处理站周围废气（无组织） | 氨 | 每季度 | 4 | 3 | 48 |  |  |
| 24 |  | 硫化氢 |  |  |  | 48 |  |  |
| 25 |  | 臭气浓度 |  |  |  | 48 |  |  |
| 26 |  | 甲烷 |  |  |  | 48 |  |  |
| 27 |  | 氯气 |  |  |  | 48 |  |  |