绍兴市柯桥区妇幼保健院病房设备带、管路延长及呼叫系统安装清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储气罐 | 不锈钢储气罐0.6M3 | 台 | 1 |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.规格、压力等级:Φ89*3 2.连接形式:氩弧焊连接"（含配件） | m | 70 |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.规格、压力等级:Φ28*2 2.连接形式:氩弧焊连接"（含配件） | m | 360 |
| 4 | 低压铜及铜合金管 | φ28×1.5；材质：TP2；含配件管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 90 |
| 5 | 低压铜及铜合金管 | φ22×1.2；材质：TP2；含配件管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 120 |
| 6 | 低压铜及铜合金管 | φ16×1.2；材质：TP2；含配件管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 120 |
| 7 | 低压铜及铜合金管 | φ12×1.0；材质：TP2；含配件管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 50 |
| 8 | 低压铜及铜合金管 | φ10×1.0；材质：TP2；含配件管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 400 |
| 9 | 低压铜及铜合金管 | φ8×1.0；材质：TP2；含配件管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 300 |
| 10 | 管道支架 | 镀锌角铁支架 | Kg | 200 |
| 11 | 铜球头螺帽咀 | 6YC；材质：TP2 | 个 | 80 |
| 12 | 铜球头螺帽咀 | 8YC；材质：TP2 | 个 | 32 |
| 13 | 低压螺纹阀门 | 6YC | 个 | 17 |
| 14 | 低压螺纹阀门 | 8YC | 个 | 16 |
| 15 | 二级稳压箱 | 二级稳压箱 | 台 | 2 |
| 16 | 医疗设备带 | 豪华型铝合金设备带规格190*65*1.8、三腔组合式 | m | 56 |
| 17 | 荧光灯 | 1.名称:床头灯、LED | 套 | 12 |
| 18 | 插座 | 1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:设备带上安装 | 个 | 36 |
| 19 | 照明开关 | 1.名称:电源开关 2.安装方式:设备带上安装 | 个 | 13 |
| 20 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端 | 个 | 23 |
| 21 | 气体终端 | 1.名称:负压吸引终端 | 个 | 20 |
| 22 | 气体终端 | 1.名称:压缩空气终端 | 个 | 8 |
| 23 | 配线 | 2.5mm2 | m | 160 |
| 24 | 信号报警装置 | 报警主机 | 套 | 1 |
| 25 | 信号报警装置 | 护理主机 | 套 | 1 |
| 26 | 显示设备 | 走廊显示屏 | 台 | 1 |
| 27 | 入侵报警中心显示设备 | 呼叫分机 | 套 | 12 |
| 28 | 入侵报警中心显示设备 | 卫生间分机 | 套 | 12 |
| 29 | 呼叫线敷设 | 含呼叫线管及呼叫线 | 项 | 1 |
| 30 | 软件 | 操控主机软件 | 套 | 1 |