绍兴市柯桥区妇幼保健院负压机房安装清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | 1.名称:油式旋片真空泵 2.规格:功率≥3.5KW，排气量≥300m3/h 3.安装方式:含混凝土基础、预埋件、防雷接地等 4.其他:包含泵体自带阀门、接口、管路等内容 | 台 | 2 |
| 2 | 医用真空罐 | 1.名称:真空罐 2.规格、型号:1.0m3、直径:φ1200，材质Q235-B 3.安装方式:含混凝土基础、预埋件、防雷接地等 4.其他:包含罐体自带阀门、接口、管路等内容 | 个 | 2 |
| 3 | 空气过滤器 | 1.名称:细菌过滤器 2.规格:排气量:≥600m3/h,过滤精度:<0.0001% 3.安装方式:详见厂家说明书 | 个 | 2 |
| 4 | 空气过滤器 | 1.名称:高温灭菌器 2.规格:排气量:≥900m3/h,功率:10KW 3.安装方式:详见厂家说明书 | 个 | 1 |
| 5 | 控制箱 | 1.名称:电控柜 2.规格:PLC控制系统、二泵，含柜内所有元器件及设备 | 台 | 1 |
| 6 | 气水分离器 | 1.名称:分气缸 2.型号:一进一出一预留、材质不锈钢" | 台 | 1 |
| 7 | 机房管道连接 | 含机房管道阀门管材等 | 项 | 1 |