- 功能清单

1、“云上妇幼”超声诊断会诊移动式影像采集车功能清单

| 设备名称 | “云上妇幼”超声诊断会诊移动式影像采集车 |
| --- | --- |
| 超声医疗设备影像专用采集器 | 支持HDMI超清影像输入输出，实时采集(最高支1080p60fps、支持4K扩展) |
| 工控主机 (配无线鼠标键盘) | 12代i7,16G内存， 1T固态硬盘 |
| 显示屏 | 21寸 |
| 超清手法摄像头 | 支持多种接口视频输出 |
| 高清人脸摄像头 | 自动对焦、带麦克风扬声器 |
| POE交换机(5口) | 千兆传输 |
| 移动式推车 | 带气压旋转手臂和消音轮 |
| 功能集成 | ☆自动采集超声医疗设备实时影像 ☆会诊数据不通过“第三方”数据平台传输，直接对接“云上妇幼” ☆通过标准协议和浙江省“云上妇幼”平台进行对接，实现一键会诊，并支持实时批注 |

- “云上妇幼”阴道镜会诊移动式影像采集车功能清单

| 设备名称 | “云上妇幼”阴道镜会诊移动式影像采集车 |
| --- | --- |
| 阴道镜医疗设备影像专用采集器 | 支持HDMI超清影像输入输出，实时采集(最高支1080p60fps、支持4K扩展) |
| 工控主机 (配无线鼠标键盘) | 12代i7,16G内存， 1T固态硬盘 |
| 显示屏 | 21寸 |
| 超清手法摄像头 | 支持多种接口视频输出 |
| 高清人脸摄像头 | 自动对焦、带麦克风扬声器 |
| POE交换机(5口) | 千兆传输 |
| 移动式推车 | 带气压旋转手臂和消音轮 |
| 功能集成 | ☆自动采集超声医疗设备实时影像 ☆会诊数据不通过“第三方”数据平台传输，直接对接“云上妇幼” ☆通过标准协议和浙江省“云上妇幼”平台进行对接，实现一键会诊，并支持实时批注 |

- “云上妇幼”腹腔镜会诊移动式影像采集车功能清单

| 设备名称 | “云上妇幼”腹腔镜会诊移动式影像采集车 |
| --- | --- |
| 腹腔镜医疗设备影像专用采集器 | 支持HDMI超清影像输入输出，实时采集(最高支1080p60fps、支持4K扩展) |
| 工控主机 (配无线鼠标键盘) | 12代i7,16G内存， 1T固态硬盘 |
| 显示屏 | 21寸 |
| 超清手法摄像头 | 支持多种接口视频输出 |
| 高清人脸摄像头 | 自动对焦、带麦克风扬声器 |
| POE交换机(5口) | 千兆传输 |
| 移动式推车 | 带气压旋转手臂和消音轮 |
| 功能集成 | ☆自动采集超声医疗设备实时影像 ☆会诊数据不通过“第三方”数据平台传输，直接对接“云上妇幼” ☆通过标准协议和浙江省“云上妇幼”平台进行对接，实现一键会诊，并支持实时批注 |