维保项目名称、数量：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VRV空调室外机 | PUHY-P200 | 三菱电机 | 4 | 台 |
| 2 | VRV空调室外机 | PUHY-P250 | 三菱电机 | 1 | 台 |
| 3 | VRV空调室外机 | PUHY-P300 | 三菱电机 | 6 | 台 |
| 4 | VRV空调室外机 | PUHY-P500 | 三菱电机 | 2 | 台 |
| 5 | VRV空调室外机 | PUHY-P650 | 三菱电机 | 2 | 台 |
| 6 | VRV空调室外机 | PUHY-P700 | 三菱电机 | 1 | 台 |
| 7 | VRV空调室外机 | PUHY-P750 | 三菱电机 | 2 | 台 |
| 8 | VRV空调室外机 | PUHY-P800 | 三菱电机 | 1 | 台 |
| 9 | 天花板内置风管式空调室内机 | PEFY-P25VMZD | 三菱电机 | 20 | 台 |
| 10 | 天花板内置风管式空调室内机 | PEFY-P32VMZD | 三菱电机 | 20 | 台 |
| 11 | 天花板内置风管式空调室内机 | PEFY-P40VMZD | 三菱电机 | 57 | 台 |
| 12 | 天花板内置风管式空调室内机 | PEFY-P50VMZD | 三菱电机 | 9 | 台 |
| 13 | 天花板嵌入式空调室内机 | PLFY-P20VLMD | 三菱电机 | 3 | 台 |
| 14 | 天花板嵌入式空调室内机 | PLFY-P40VLMD | 三菱电机 | 6 | 台 |
| 15 | 四面出风嵌入式空调室内机 | PLFY-P25VBM | 三菱电机 | 5 | 台 |
| 16 | 四面出风嵌入式空调室内机 | PLFY-P32VBM | 三菱电机 | 3 | 台 |
| 17 | 四面出风嵌入式空调室内机 | PLFY-P40VBM | 三菱电机 | 19 | 台 |
| 18 | 四面出风嵌入式空调室内机 | PLFY-P50VBM | 三菱电机 | 30 | 台 |
| 19 | 四面出风嵌入式空调室内机 | PLFY-P71VBM | 三菱电机 | 19 | 台 |
| 20 | 卧式燃气真空热水机组 | ZRQ-240NW | 力聚 | 3 | 台 |
| 21 | 燃气蒸汽发生器 | LJ1.0-1.0-Q | 力聚 | 2 | 台 |
| 22 | 分汽缸 | DN150(二进三出) | 力聚 | 1 | 只 |
| 23 | 流量型自动软水装置 | LJRS-3.0 | 力聚 | 1 | 套 |
| 24 | 离心式冷水机组 | CVHG480-500RT | 特灵 | 3 | 台 |
| 25 | 螺杆式冷水机组 | RTHDE3F2F3 | 特灵 | 1 | 台 |
| 26 | 风冷涡旋式热泵机组 | CXAM120 | 特灵 | 2 | 台 |
| 27 | 风冷涡旋式热泵机组 | CXAM110 | 特灵 | 3 | 台 |
| 28 | 风冷涡旋式热泵机组 | CXAM060 | 特灵 | 3 | 台 |
| 29 | 方形横流式冷却塔 | C2350S | 联丰 | 5 | 台 |
| 30 | 检验科VRV空调外机 |  | 格力 | 5 | 台 |
| 31 | 内机 |  | 格力 | 17 | 台 |
| 32 | 中心供应室VRV空调外机 |  | 格力 | 4 | 台 |
| 33 | 内机 |  | 格力 | 21 | 台 |
| 34 | 恒温恒湿空调室内机 | HF25N | 申菱 | 1 | 台 |
| 35 | 恒温恒湿空调室外机 | SW-(5×2)N | 申菱 | 1 | 台 |
| 36 | 空调热水循环水泵 | NLB125/400-75/4 | 威乐 | 3 | 台 |
| 37 | 成套水泵变频控制柜 | 300CMH/42M/75KW | 芦峰 | 2 | 套 |
| 38 | 空调热水循环水泵 | NLB125/320B-30/4 | 威乐 | 3 | 台 |
| 39 | 成套水泵变频控制柜 | 170CMH/37M/45KW | 芦峰 | 2 | 套 |
| 40 | 空调热水循环水泵 | NLB65/160-15/2 | 威乐 | 3 | 台 |
| 41 | 成套水泵变频控制柜 | 110CMH/30M/22KW | 芦峰 | 2 | 套 |
| 42 | 空调热水循环水泵 | NLB50/130-5.5/2 | 威乐 | 3 | 台 |
| 43 | 成套水泵变频控制柜 | 55CMH/25M/11KW | 芦峰 | 2 | 套 |
| 44 | 热水泵 | NLB50/160-11/2 | 威乐 | 2 | 台 |
| 45 | 成套水泵变频控制柜 | 70CMH/28M/15KW | 芦峰 | 1 | 套 |
| 46 | 冷冻水循环水泵 | NLB150/320-45/4 | 威乐 | 4 | 台 |
| 47 | 成套水泵控制柜 | 350CMH/28M/55KW | 芦峰 | 3 | 套 |
| 48 | 冷冻水循环水泵 | NLB125/320B-37/4 | 威乐 | 2 | 台 |
| 49 | 成套水泵控制柜 | 280CMH/28M/45KW | 芦峰 | 1 | 套 |
| 50 | 空调热水循环水泵 | NLB125/260-22/4 | 威乐 | 3 | 台 |
| 51 | 成套水泵变频控制柜 | 240CMH/22M/37KW | 芦峰 | 2 | 套 |
| 52 | 冷却水循环水泵 | NLB150/320-55/4 | 威乐 | 4 | 台 |
| 53 | 成套水泵控制柜 | 400CMH/32M/75KW | 芦峰 | 3 | 套 |
| 54 | 冷却水循环水泵 | NLB150/320-45/4 | 威乐 | 2 | 台 |
| 55 | 成套水泵控制柜 | 320CMH/32M/55KW | 芦峰 | 1 | 套 |
| 56 | 所有空调水系统末端设备 |  |  | 1 | 批 |
|  | 定压补水系统 |  |  | 2 | 套 |
|  | 食堂太阳能系统 |  |  | 1 | 套 |
|  | 住院部地下室热交换系统 |  |  | 1 | 套 |
|  | 住院部地下室生活水泵系统 |  |  | 1 | 套 |
|  | 检验科新风系统 |  | VK | 1 | 套 |
|  | 分体空调若干 |  |  |  |  |
|  | VRV空调室（内）外机 | KMV-450TM-TX | 海信科龙 | 5 | 台 |
|  | 新风空调机组 |  | 天加 | 13 | 台 |
|  | 空调机组 |  | 天加 | 30 | 台 |
|  | 新风机 |  | VK | 2 | 台 |

其它备注：所有空调机组维修保养均包含外带水泵，蒸汽发生器安全阀、螺杆机阀门、压力表等定期检测，空调保温破损也要进行修复。