## Sheet1
方案一：门诊、住院部木质防火门破损维修清单（35樘木质防火门）
序号 | 问题描述 | 更换项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 住院部一楼消控室旁边防火逃生门已坏 | 木质防火门 | 樘 | 1
2 | 住院部一楼采购中心仓库防火门坏及闭门器没装 | 木质防火门 | 樘 | 1
|  | 闭门器 | 套 | 1
3 | 住院部一楼临床药学科闭门器没装 | 闭门器 | 套 | 1
4 | 住院部一楼住院药房旁边一扇闭门器没装 | 闭门器 | 套 | 1
5 | 住院部地下车库医用电梯二扇逃生防火门门边破（B一10号对面扇门关合不上） | 木质防火门 | 樘 | 1
6 | 住院部一层下地下室防火门边破裂 | 木质防火门 | 樘 | 1
7 | 住院部二层信息科门锁坏破裂 | 木质防火门 | 樘 | 1
8 | 住院部二层污物梯口B一16号二扇防火门破裂 | 木质防火门 | 樘 | 1
9 | 住院部二层信息科（2）防火门破裂 | 木质防火门 | 樘 | 1
10 | 住院部二层厕所门口逃生防火门破 | 木质防火门 | 樘 | 1
11 | 住院部二层医用电梯B一10号对面逃生防火门门边破脱落/包括B一12号电梯口防火门闭门器没装 | 木质防火门 | 樘 | 1
|  | 闭门器 | 套 | 1
12 | 住院部三层新生儿病区对面逃生防火门破碎 | 木质防火门 | 樘 | 1
13 | 住院部四层手术室对面逃生防火门破碎边裂开 | 木质防火门 | 樘 | 1
14 | 住院部四层手术室/分娩室医用电梯B一12号出口逃生防火门门边破碎 | 木质防火门 | 樘 | 1
15 | 住院部四层手术室/分娩室医用电梯B一10号对面逃生防火门边破顶边脱 | 木质防火门 | 樘 | 1
16 | 住院部五层B一10号医用电梯对面逃生防火门门边破裂 | 木质防火门 | 樘 | 1
17 | 住院部五层污物梯口二扇逃生防火门边破碎 | 木质防火门 | 樘 | 1
18 | 住院部六层产一科病区污物梯边逃生防火门边破 | 木质防火门 | 樘 | 1
19 | 住院部六层产一科病区B一10医用电梯对面逃生防火门边破上顶门边脱 | 木质防火门 | 樘 | 1
20 | 住院部七层产科VIP2病区医用电梯B一10对面逃生防火门破锁口坏 | 木质防火门 | 樘 | 1
21 | 住院部七层产科VIP2病区污物梯二扇逃生防火门破裂，其中一扇闭门器没装 | 木质防火门 | 樘 | 1
|  | 闭门器 | 套 | 1
22 | 住院部八层产二科病区污物梯边逃生防火门破裂 | 木质防火门 | 樘 | 1
23 | 住院部八层产二科病区医用电梯B一10对面逃生防火门破锁口也坏 | 木质防火门 | 樘 | 1
24 | 住院部九层妇科病区1病区医用电梯B一10对面逃生防火门边已裂开 | 木质防火门 | 樘 | 1
25 | 住院部九层妇科病区1病区污物梯边逃生防火门门锁坏边破 | 木质防火门 | 樘 | 1
26 | 住院部十层综合病区污物梯口三扇逃生防火门破裂 | 木质防火门 | 樘 | 1
27 | 住院部十层综合门病区B一10号电梯对面防火门边破 | 木质防火门 | 樘 | 1
28 | 住院部十一层儿科病区医用电梯B一10号对面防火逃生门边破锁手把坏 | 木质防火门 | 樘 | 1
29 | 住院部十二层污物梯边防火逃生门已破裂 | 木质防火门 | 樘 | 1
30 | 门诊一楼急诊后面报警阀间扶梯口防火逃生门破裂破碎 | 木质防火门 | 樘 | 1
31 | 门诊一楼放射科门口扶梯口防火逃生门门破碎有一块玻璃没有 | 木质防火门 | 樘 | 1
32 | 门诊一楼儿科门口扶梯口防火逃生门关不上 | 木质防火门 | 樘 | 1
33 | 门诊二楼检验科人工通道扶梯口二扇防火逃生门裂碎开 | 木质防火门 | 樘 | 1
34 | 门诊三楼消毒供应室门口转弯防火门片破 | 木质防火门 | 樘 | 1
35 | 门诊三楼B超人共通道扶梯口防火逃生门门边裂碎开 | 木质防火门 | 樘 | 1
36 | 门诊三楼心电图后面A一6污物梯对面门门边坏 | 木质防火门 | 樘 | 1
37 | 地下室A18\A21\A22防火门破损 | 木质防火门 | 樘 | 1
38 |  | 防火门观察窗 | 个 | 70 |  |  | 每樘门2个
维修报价 |  |  | 合计
方案二：门诊、住院部木质防火门破损维修清单（35樘钢质防火门）
序号 | 问题描述 | 更换项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 住院部一楼消控室旁边防火逃生门已坏 | 钢质防火门 | 樘 | 1
2 | 住院部一楼采购中心仓库防火门坏及闭门器没装 | 钢质防火门 | 樘 | 1
|  | 闭门器 | 套 | 1
3 | 住院部一楼临床药学科闭门器没装 | 闭门器 | 套 | 1
4 | 住院部一楼住院药房旁边一扇闭门器没装 | 闭门器 | 套 | 1
5 | 住院部地下车库医用电梯二扇逃生防火门门边破（B一10号对面扇门关合不上） | 钢质防火门 | 樘 | 1
6 | 住院部一层下地下室防火门边破裂 | 钢质防火门 | 樘 | 1
7 | 住院部二层信息科门锁坏破裂 | 钢质防火门 | 樘 | 1
8 | 住院部二层污物梯口B一16号二扇防火门破裂 | 钢质防火门 | 樘 | 1
9 | 住院部二层信息科（2）防火门破裂 | 钢质防火门 | 樘 | 1
10 | 住院部二层厕所门口逃生防火门破 | 钢质防火门 | 樘 | 1
11 | 住院部二层医用电梯B一10号对面逃生防火门门边破脱落/包括B一12号电梯口防火门闭门器没装 | 钢质防火门 | 樘 | 1
|  | 闭门器 | 套 | 1
12 | 住院部三层新生儿病区对面逃生防火门破碎 | 钢质防火门 | 樘 | 1
13 | 住院部四层手术室对面逃生防火门破碎边裂开 | 钢质防火门 | 樘 | 1
14 | 住院部四层手术室/分娩室医用电梯B一12号出口逃生防火门门边破碎 | 钢质防火门 | 樘 | 1
15 | 住院部四层手术室/分娩室医用电梯B一10号对面逃生防火门边破顶边脱 | 钢质防火门 | 樘 | 1
16 | 住院部五层B一10号医用电梯对面逃生防火门门边破裂 | 钢质防火门 | 樘 | 1
17 | 住院部五层污物梯口二扇逃生防火门边破碎 | 钢质防火门 | 樘 | 1
18 | 住院部六层产一科病区污物梯边逃生防火门边破 | 钢质防火门 | 樘 | 1
19 | 住院部六层产一科病区B一10医用电梯对面逃生防火门边破上顶门边脱 | 钢质防火门 | 樘 | 1
20 | 住院部七层产科VIP2病区医用电梯B一10对面逃生防火门破锁口坏 | 钢质防火门 | 樘 | 1
21 | 住院部七层产科VIP2病区污物梯二扇逃生防火门破裂，其中一扇闭门器没装 | 钢质防火门 | 樘 | 1
|  | 闭门器 | 套 | 1
22 | 住院部八层产二科病区污物梯边逃生防火门破裂 | 钢质防火门 | 樘 | 1
23 | 住院部八层产二科病区医用电梯B一10对面逃生防火门破锁口也坏 | 钢质防火门 | 樘 | 1
24 | 住院部九层妇科病区1病区医用电梯B一10对面逃生防火门边已裂开 | 钢质防火门 | 樘 | 1
25 | 住院部九层妇科病区1病区污物梯边逃生防火门门锁坏边破 | 钢质防火门 | 樘 | 1
26 | 住院部十层综合病区污物梯口三扇逃生防火门破裂 | 钢质防火门 | 樘 | 1
27 | 住院部十层综合门病区B一10号电梯对面防火门边破 | 钢质防火门 | 樘 | 1
28 | 住院部十一层儿科病区医用电梯B一10号对面防火逃生门边破锁手把坏 | 钢质防火门 | 樘 | 1
29 | 住院部十二层污物梯边防火逃生门已破裂 | 钢质防火门 | 樘 | 1
30 | 门诊一楼急诊后面报警阀间扶梯口防火逃生门破裂破碎 | 钢质防火门 | 樘 | 1
31 | 门诊一楼放射科门口扶梯口防火逃生门门破碎有一块玻璃没有 | 钢质防火门 | 樘 | 1
32 | 门诊一楼儿科门口扶梯口防火逃生门关不上 | 钢质防火门 | 樘 | 1
33 | 门诊二楼检验科人工通道扶梯口二扇防火逃生门裂碎开 | 钢质防火门 | 樘 | 1
34 | 门诊三楼消毒供应室门口转弯防火门片破 | 钢质防火门 | 樘 | 1
35 | 门诊三楼B超人共通道扶梯口防火逃生门门边裂碎开 | 钢质防火门 | 樘 | 1
36 | 门诊三楼心电图后面A一6污物梯对面门门边坏 | 钢质防火门 | 樘 | 1
37 | 地下室A18\A21\A22防火门破损 | 钢质防火门 | 樘 | 1
38 |  | 防火门观察窗 | 个 | 70 |  |  | 每樘门2个
40 | 木门套与钢制门接缝处不锈钢压条 | 不锈钢折边压条 | 套 | 35
41 |  | 门框灌浆 | 套 | 35 |  |  | 含砂石水泥
维修报价 |  |  | 合计