绍兴市柯桥区妇幼保健院麻醉信息系统项目

具体规格描述内容如下：

根据目前医院信息化建设与手术室设备状况，计划采取“一条主线，多条支线”的麻醉临床信息系统建设方案，以“规范化、信息化、流程化”为基本要求来实现麻醉信息系统的建设。

一条主线：实现从“下达手术通知书→实施手术人员配置→术前麻醉评估→术中参数设置→术中信息采集→添加麻醉药品、手术事件、出入量→术后麻醉总结→手术记录单→查看麻醉记录→统计分析”的流程的自动化和信息化。实现手术及麻醉过程监护设备信息采集自动化，提高手术准备与实施的效率，达到实时跟踪手术过程，海量存储手术中麻醉及用药信息的目的，并使得所有资源高度共享。

多条支线：麻醉临床信息系统不仅仅是面向医护人员的业务系统，解决患者诊疗信息的电子化记录问题；更是面向医院管理层提高医院管理水平、规范医疗行为、提高工作效率、改善医疗服务质量的手段。同时，随着电子病历数据的不断累积，它将成为动态的智能的信息源，发挥传统纸质病历难以实现的重要作用，为广大医务人与的科研、教学提供准确、高效的基础数据。

麻醉临床信息系统主要包括：麻醉数据库服务器、WEB服务器、信息接口同步单元、手术室单元、诱导室单元、复苏室单元、麻醉医生工作站、大屏公告系统等构成。麻醉系统通过集成平台实现和医院的HIS、LIS系统集成。