绍兴市

柯桥区妇幼保健院

病理系统（含标本管理系统）

- 项目概述

本项目为柯桥区妇幼保健院病理系统（含标本管理系统）项目，包括病理科全流程化病理系统与标本管理系统的建设，旨在通过先进的数字化与自动化技术，重构并优化病理工作流程。

主要建设内容包括：

1、病理科全流程化病理系统：通过构建一套集接收、处理、检查、报告生成及管理于一体的数字化平台，实现病理科工作的全面信息化。将显著提升病理诊断的时效性与准确性，促进与医院其他科室的信息共享与协作，并建立健全的病理档案管理体系。

2、标本管理系统：开发并实施一套从标本采集、送检、接收到登记的全流程信息化管理软件。确保标本流转的标准化、信息化与可追溯性，优化资源配置，提升工作效率，并确保标本处理质量与患者安全。

- 功能要求

1、病理科全流程化病理系统

（1）需求分析

- 业务流程优化需求：

当前病理科的工作流程存在手工操作多、信息传递不畅、数据管理混乱等问题，导致工作效率低下和医疗风险增加。因此，需要建设一套全流程化病理系统，通过数字化、自动化手段优化业务流程，减少人工干预，提高工作效率和数据准确性。

- 信息化集成需求：

病理科需要与医院其他科室（如临床科室等）及电子开单系统进行数据交换和信息共享。因此，系统需具备与现有信息系统的集成能力，实现数据的无缝对接和自动化处理。

- 多样化检查项目管理需求：

病理科承担着多种类型的病理检查任务，包括常规病理检查、特殊染色、免疫组化、分子病理等。系统需支持多种检查项目的管理，包括申请、执行、结果报告等全流程的跟踪和记录。

- 高质量图文报告需求：

病理诊断报告是临床诊断和治疗的重要依据。系统需提供高质量的图文报告编写工具，支持显微镜图像的采集、标注、测量及报告模板的应用，确保报告内容的准确性和可读性。

- 档案管理需求：

病理档案是医院的重要资源，需要长期保存和管理。系统需具备完善的档案管理功能，包括档案的归档、存储、检索及借阅等，确保档案的完整性和安全性。

- 科室管理需求：

科室管理涉及人员排班、工作量统计、绩效考核等多个方面。系统需提供科室管理功能，帮助管理者更好地了解科室运营情况，优化资源配置和人员安排。

（2）建设目标

- 实现病理科全流程数字化管理：

通过建设全流程化病理系统，实现病理标本从接收、处理、检查到报告出具及档案管理的全流程数字化管理，减少手工操作，提高工作效率和数据准确性。

- 提升病理诊断的准确性和时效性：

优化病理工作流程，确保每个环节的规范性和准确性；同时，通过信息化手段提高数据传输和处理速度，缩短诊断周期，提升诊断的时效性。

- 加强与其他科室的信息共享与协作：

实现与医院其他科室及电子开单系统的数据交换和信息共享，促进科室间的协同工作，提高医疗服务的整体效率和质量。

- 提供高质量的病理图文报告：

建设高质量的图文报告编写工具，支持显微镜图像的采集、标注、测量及报告模板的应用，确保病理诊断报告的准确性和可读性。

- 建立完善的档案管理机制：

建立健全的病理档案管理机制，实现档案的电子化、标准化管理；同时，提供便捷的档案检索和借阅功能，方便医护人员随时查阅和使用。

- 提升科室管理效率和水平：

通过科室管理功能的建设，帮助管理者更好地了解科室运营情况，优化资源配置和人员安排；同时，提供工作量统计和绩效考核功能，激发医护人员的工作积极性和创造力。

病理科全流程化病理系统项目的需求分析和建设目标旨在通过信息化手段优化病理工作流程、提升诊断质量和效率、加强与其他科室的信息共享与协作、建立完善的档案管理机制以及提升科室管理水平和效率。

2、标本管理系统

（1）需求分析

业务需求

- 流程标准化：实现对标本从采集、送检、接收到登记的全流程管理，确保每个环节的标准化操作，减少人为错误。

- 信息共享：建立跨部门、跨系统的信息共享机制，使得病理科、检验科、临床科室等能够实时获取标本的最新状态信息。

- 质量监控：对标本的保存条件、处理时间等关键指标进行监控，确保标本质量符合医疗要求。

- 追溯管理：支持对标本处理全过程的追溯查询，包括操作人员、处理时间、处理结果等，以便在出现问题时快速定位并解决。

功能需求

- 开单管理：支持多种开单入口，包括第三方系统、医院内部系统等，实现标本申请单的快速录入和模板化管理。

- 标本送检：提供护工扫码送检功能，自动更新标本状态，并实时显示送检进度。

- 标本接收：支持病理科扫码接收标本，自动记录接收时间和接收医生，并支持退回操作和重新采集。

- 标本查询：提供多条件查询功能，包括申请单号、病人姓名、标本类型等，方便用户快速定位标本信息。

- 工作站管理：在病理工作站中实现标本的接收、登记、分配病例库等功能，支持冰冻与常规标本的分别处理。

性能需求

- 响应速度：系统应具备良好的响应速度，确保用户操作流畅无阻。

- 稳定性：系统需具备高稳定性，能够长时间稳定运行，减少故障和停机时间。

- 安全性：系统应严格遵守医疗数据安全规范，确保数据在传输和存储过程中的安全性。

用户需求

- 易用性：系统界面应简洁明了，操作流程应简单易懂，降低用户学习成本。

- 定制化：支持根据医院或实验室的实际需求进行功能定制和界面调整。

- 培训支持：提供系统使用培训和支持服务，帮助用户快速上手并解决问题。

（2）建设目标

- 实现标本管理流程化、信息化：通过建设标本管理系统，实现标本从采集到登记的全流程信息化管理，提高工作效率，减少人为错误。

- 提升标本处理质量和安全性：通过系统对标本处理全过程的监控和管理，确保标本处理质量符合医疗要求，提高患者安全性。

- 优化资源配置：通过实时监控标本库存和流转情况，帮助医院或实验室合理调配资源，减少浪费，提高资源利用效率。

- 增强信息共享与协同能力：建立跨部门、跨系统的信息共享机制，促进各科室之间的协同工作，提高医疗服务整体水平。

- 提升患者满意度：通过快速、准确的标本处理服务，缩短患者等待时间，提高患者满意度和信任度。

标本管理系统项目的建设旨在通过信息化手段提升医院或实验室的标本管理水平和服务质量，为患者提供更加高效、安全、便捷的医疗服务。

- 技术目标

- 病理科全流程化病理系统

- 在现有病理系统上全流程化升级改造，与原有系统无缝集成融合，保证数据的完整性延续性。

- 登记工作站软件升级：登记工作站软件升级

- 大体取材管理工作站软件：大体取材管理工作站软件

- 包埋工作站软件升级：包埋工作站软件升级改造

- 切片工作站软件升级：切片工作站软件升级改造

- 病理特检工作站软件升级：病理特检工作站软件升级改造

- 细胞学工作站软件升级：细胞学工作站软件升级改造

- 病理图文网络工作站软件升级：病理图文网络工作站软件升级

- 归档工作站软件升级：归档工作站软件升级改造

- 科室管理软件升级：科室管理软件升级

- 包埋盒、玻片打号机接入：2台包埋盒、玻片打号机接入

- 与HPV系统对接接口：与HPV系统对接接口开发、调试

- 与电子开单系统集成接口：与电子开单接口二次开发

- 与放射、超声系统等无缝集成，与PACS系统同一存储同一服务器，实现临床同一WEB发布软件一站式浏览病理、超声、放射等医技检查影像资料。

2、标本管理系统：

1.标本管理系统平台软件：实现标本全流程闭环管理

2.临床登记开单软件：临床医生开具标本申请单（含多种模板）等

3.常规组织标本开单模板：常规组织标本开单模板

4.冰冻标本开单模板：冰冻标本开单模板

5.细胞学开单模板：细胞学标本开单模板

6.标本送检软件：护工扫描标容器标签，送检转运，实现全流程跟踪

7.病理标本接收登记软件：病理科扫描标本容器标签接收/回退标本

8.病理标本查询软件：标本工作站查询，提供申请单类型、申请单号、病人姓名、病人ID、门诊住院号、申请医生、送出医生、接收医生、标本流转状态、离体时间、送出时间、接收时间查询，列表显示查询结果

9.与病理内部系统无缝集成融合，方便医生操作、使用。