货物清单及技术要求

| 一 | 设备名称 | 少年儿童生长发育干预改善运动处方系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 采购数量 | 1套 |  |  |
| 三 | 适用科室 | 儿童保健科（儿童康复科） |  |  |
| 四 | 设备用途 | 针对 3 岁及以上儿童、青少年，依权威标准做体质测评并出运动评估结论。开具处方智能便捷，能过滤不适宜运动项目，医生可调整关键参数，选体姿态矫正模板、历史处方或系统推荐模板快速开具；实时生成三类数据图表，辅助医生判断处方合理性。​ |  |  |
| 五 | 主要配置要求 |  |  |  |
|  |  | 管理账号 1个 |  |  |
|  |  | 子账号 5个 |  |  |
|  |  | 客户端使用手册 1份 |  |  |
| 六 | 技术参数及功能要求 |  | 偏离情况 |  |
|  |  | - 支持同时使用用户数 ≥5个 |  |  |
|  |  | 系统具备档案管理功能，支持搜索、新建监测、查看处方报告和体测报告，并具备打印及导出电子报告的功能 |  |  |
|  |  | 系统提供运动评估的功能，具备对3岁及以上青少年儿童的体质测评的功能，依据《国民体质测评标准（幼儿部分2023修订）》、《国家学生体质健康标准（2014年修订）》给出运动评估结论。（提供系统功能截图或相关资料作证） |  |  |
|  |  | 系统会根据当前患者的评价结论，智能过滤不适合当前患者的运动项目，医生可结合实际情况，进一步对处方中的运动项目、周频次、运动量、运动强度、运动类型、运动总时长等进行修正。 |  |  |
|  |  | 系统对于体姿态问题已明确的患者，提供体姿态矫正的运动处方模板，医生可选择对应模板快速开具处方。 |  |  |
|  |  | 系统会提供医生使用当前患者的历史处方，医生可选择患者的某一次历史处方，结合实际情况进行必要的调整后，快速开具处方。 |  |  |
|  |  | 系统会根据当前患者的评价结论，推荐给医生处方模板，医生可自行选择系统内置推荐的处方模板，快速开具处方。（提供系统功能截图或相关资料作证） |  |  |
|  |  | - 系统具备运动项目实时数据图表统计，在开具运动处方的时候，选择不同的运动项目数据，或者调整运动项目的周频次、运动量、运动强度等数据，都会实时生成“所选运动总时长统计图表”、“运动项目类型时长占比统计图表”、“所选运动时长统计图表”，供医生实时查看处方中的项目类型占比情况及运动时长合理性，为开具合理的运动处方提供决策支持。 |  |  |
|  |  | - 系统具备处方的执行指导功能，患者扫描报告上的二维码，可在移动设备上跟练运动，系统提供运动后的状态反馈，开具该处方的医生，会看到执行进度及反馈信息。 |  |  |
|  |  | - 提供处方跟踪监测功能，医生对患者的历史运动处方方案进行查阅、对比分析，同时还可对处方的执行反馈记录做统计查阅。（提供系统功能截图或相关资料作证） |  |  |
|  |  | - 系统具备运动库学习的功能，医生可通过运动学习板块功能，通过图文、视频两种方式快速学习并掌握各个运动的用途/目标/功效、运动说明、动作要领、不适宜人群。系统应对运动项目数据持续迭代更新。 |  |  |
|  |  | - 系统具备用户自行上传运动项目资源的功能，医生可自行提交运动项目资源，审核通过后，可在开具运动处方的时候，使用自定义的运动项目。 |  |  |
|  |  | - 须包含系统内置游戏玩耍运动项目;体育运动项目;处方模板，体态改善项目;功能性运动处方，家庭训练计划。（写明具体数量） |  |  |
|  |  | - 系统具备估算运动处方周能量消耗的功能，在开具处方的时候，医生可通过已选择的处方计划，直观看出此次处方一周大约消耗多少千卡的热量，同时系统还提供了不同消耗区间的运动处方模版供用户按需使用。 |  |  |
|  |  | - 使用期限≥5年，无耗材 |  |  |