绍兴市柯桥区妇幼保健院中央空调清洗服务内容及要求清单

- 清洗范围和内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 清洗要求 | 单价 元/台 | 合计 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊式新风空调机组 | 7台 | 一年两次 |  |  | 空调清洗以疾控制部门抽样检测报告合格为准，冷却塔清洗冷却水处理、水箱清洗以有资质的第三方检测合格报告为准,门诊行政楼出风口一年两次，住院楼出风口清洗每年额外增加三次。 |
| 2 | 立式落地安装新风空调机组 | 22台 | 一年两次 |  |  |  |
| 3 | 卧式落地安装空调机组 | 27台 | 一年两次 |  |  |  |
| 4 | 嵌入式两面出风风机盘管 | 90台 | 一年两次 |  |  |  |
| 5 | 高静压型卧式暗式风机盘管 | 719台 | 一年两次 |  |  |  |
| 6 | VRV空调内机 | 256台 | 一年两次 |  |  |  |
| 7 | 空调新风机 | 7台 | 一年两次 |  |  |  |
| 8 | 天花板内置风管式空调室内机 | 62台 | 一年两次 |  |  |  |
| 9 | 风口/散流器 | 608台 | 一年两次 |  |  |  |
| 10 | 140T生活水箱 | 1只 | 一年清洗两次 |  |  |  |
| 11 | 方形横流式冷却塔 | 5台 | 一年清洗两次 |  |  |  |
| 12 | 风管 | 16852m² | 一年清洗两次 | 元/m² |  |  |
| 13 | 140T生活水箱检测费 | 2次/年 | 一年两次均需进行检测并提供第三方检测合格的检测报告 |  |  | 检测单位需具备相应检测资质 |
| 14 | 空调系统检测费 | 1次/年 | 符合疾控部门要求 |  |  |  |
| 15 | 全部初效更换 | 1批 |  |  |  |  |
| 16 | 全部中效更换 | 1批 |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：其余如有未计入上述空调设备的需一同清洗； 本次新增：增加发热门诊57个风口，空调器49台 净化新风空调机组4台。多联室外机4台，VRV空调内机57台，幼托格力VRV室内机16台。 |  |  |  |  |  |  |

药水名称:

RT---803碱性翅片清洁剂

RT---8022高效除垢除锈剂

方金1210---消毒剂

RT-8024灭藻剂

PL600--空气净化片

KNJ60--运行净（冷凝器清洗剂）

二氧化氯--生活水箱消毒粉