绍兴市柯桥区妇幼保健院特灵离心机组维修报价单

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机后轴承 | 2个 |  |  |  |
| 2 | 电机前轴承 | 1个 |  |  |  |
| 3 | 吸气弯管密封圈 | 2个 |  |  |  |
| 4 | 一级叶轮气封 | 1个 |  |  |  |
| 5 | 一级轴套 | 1个 |  |  |  |
| 6 | 一级轴封 | 1个 |  |  |  |
| 7 | 二级叶轮气封 | 1个 |  |  |  |
| 8 | 一级导叶轴承 | 22个 |  |  |  |
| 9 | 固定销 | 10个 |  |  |  |
| 10 | 三级导叶轴承 | 40个 |  |  |  |
| 11 | 三级拨叉垫圈 | 1片 |  |  |  |
| 12 | 电机后端盖密封圈 | 1个 |  |  |  |
| 13 | 节能器垫片上口 | 4片 |  |  |  |
| 14 | 四孔垫片 | 2片 |  |  |  |
| 15 | 二孔垫片 | 2片 |  |  |  |
| 16 | 冷媒泵垫片 | 1片 |  |  |  |
| 17 | 油过滤器 | 1只 |  |  |  |
| 18 | 回油过滤器 | 1只 |  |  |  |
| 19 | 吸气过滤器 | 1只 |  |  |  |
| 20 | 平面密封胶 | 4支 |  |  |  |
| 21 | 阀门 | 1个 |  |  |  |
| 22 | 叶轮动平衡测试 | 1台 |  |  |  |
| 23 | 叶轮维修费 | 2个 |  |  |  |
| 24 | 技术服务费 | 1项 |  |  |  |
| 25 | 制冷剂 | 200公斤 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：1、除人为损坏或天灾原因（如地震、水灾、火灾等）外，对维修部位质保12个月。

2、维修以现场踏勘为准，需包含所有维修费用。