	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计（元）
	备注

	钢制防火门
	约2050*1430mm
	樘
	8
	
	
	不含门套线条、防火观查窗

	钢制防火门
	约2050*1430mm
	樘
	14
	
	
	不含门套线条、含防火观查窗

	钢制防火门
	约1790*550mm
	樘
	1
	
	
	不含门套线条、防火观查窗

	防火卷帘门
	约70平方
	樘
	2
	
	
	

	排烟风管
	
	处
	1
	
	
	门诊楼屋顶

	防火门维修
	
	批
	1
	
	
	含闭门器、顺位器、铭牌等配件

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：

1、要求实地勘踏；

2、含五金配件、旧门拆除清理、安装、税金等全部费用。




绍兴市柯桥区妇幼保健院消防设施维修更换项目

清单

